## Sheet1
PREDRAČUN
Ureditev pokopališča Cirkulane
Nivo | Opis | Količina | EM | Cena
1 | Organizacija gradbišča
1.1 | Montaža bivalnega ** kontejnerja ** (obračun za 1 kos montiranega kontejnerja) montaža 1 * kontejnerja * | 1 | kos | 0
1.2 | Naprava in odstranitev gradbiščne ograje z vsemi prenosi materiala ograja iz žične mreže. Stebriči 14*14 na 2m | 1 | m2 | 0
1.3 | Leseni začasni objekti. Naprava in odstranitev montažne barake | 1 | m2 | 0
1.4 | Začasna instalacija elektrike. (šifra - 0085... Označuje storitve tujih za elektroinštalacijska dela) razdelilna omara č mala | 1 | kos | 0
2 | OKOLJE
2.1 | Pripravljalna dela
2.1.1 | Postavljanje profilov za ceste in kanalizacijo ter zavarovanje osi. (na kos profila ali osi) postavitev profilov za ceste v ravnini | 2 | kos | 0
2.1.2 | Zakoličba objektov, izdelava vrvnega ogrodja | 47 | m | 0
2.1.3 | Zaščita in čiščenje grobov v času izvajanja del | 5 | kos | 0
2.2 | Rušitvena dela
2.2.1 | Rušenje kamnito-betonskih zidov, temeljev in konstrukcij debeline 20cm in več zidov ali stebrov v cementni malti strojno ....Kompresor, vključno z odvozom na organizirano deponijo | 14.28 | m3 | 0
2.2.2 | Odstranitev obstoječega asfalta deb.8cm | 203 | m2 | 0
2.3 | Zemeljska dela
2.3.01 | Površinski izkop zemlje v zemljišču III. ktg. Z nakladanjem v normalnih pogojih dela | 205 | m3 | 0
2.3.02 | Odvoz odpadne zemljine na organizirano deponijo | 205 | m3 | 0
2.3.03 | Strojni odriv humusa na gradbiščno deponijo | 6 | m3 | 0
2.3.04 | Strojna izdelava tamponske podloge iz naravnega tampona raztiranje in planiranje v debelini do 20 cm | 126 | m3 | 0
2.3.05 | Nabijanje tamponske podloge z vibracijskim nabijačem-žaba do 500 kg debeline 30 cm | 126 | m3 | 0
2.3.06 | Dobava in montaža stabilizacijske mreže iz umetnih materialov, kot npr Aco gramozna stabilizacija | 107 | m2 | 0
2.3.07 | Izvedba sloja finega kremenčevega peska ali mivke debeline 6cm na utrjen tampon, vključno z utrjevanjem in izravnavo | 107 | m2 | 0
2.3.08 | Zasip stabilizacijske mreže debeline 35mm s pranim peskom granulacije 3-8mm | 107 | m2 | 0
2.3.09 | Zasip z utrjevanjem s pranim peskom v debelini 20mm z granulatom 3-16mm | 107 | m2 | 0
2.3.10 | Dobava in montaža kovinskega robnega profila stabilizacijske mreže iz umetnih materialov, narejenega iz vročecinkane pločevine, kot npr Aco gramozna stabilizacija | 42.28 | m1 | 0
2.3.11 | Fino planiranje planuma v natančnosti +-3cm | 107 | m2 | 0
2.4 | Betonska dela
2.4.1 | Izdelava litega C16/20 betona in vgradnja v nearmirane betonske konstrukcije preseka med 0,1 in 0,3 m3/m2 iz naravne prane frakcije 0-30 MB 15 - podložni beton | 5.5 | m3 | 0
2.4.2 | Izdelava litega betona C30/37 XC4/XF3 VB3/P3/T3/C3 z barvnim pigmentom - vidni beton in vgradnja v armirano betonske konstrukcije preseka nad 0,3 m3/m1, vključno z izdelavo projekta betona in testnega kosa 1m/1m | 34.057 | m3 | 0
2.4.3 | - rebrasta armatura do fi 12mm, | 1170 | kg | 0
2.4.4 | - armaturne mreže. | 1200 | kg | 0
2.4.5 | - rebrasta armatura nad fi 12mm, | 1650 | kg | 0
2.4.6 | Izvedba površinske obdelave betonskih talnih plošča - pran beton | 82 | m2 | 0
2.5 | Tesarska dela
2.5.1 | Opaž talne plošče d=10cm z deskami ali plohi opažanje razopažanje in čiščenje - enostranski opaž | 97.6 | m1 | 0
2.5.2 | Opaž zidov in temeljev z novimi opažnimi ploščami, opažanje razopažanje in čiščenje dvostranski opaž | 132.21 | m2 | 0
2.6 | Zidarska dela |  |  | 0
2.6.1 | Dobava in montaža drenažne cevi d110, perforirana polovica cevi | 175 | m1 | 0
2.6.2 | Dobava in vgradnja linijskega požiralnika v temnos sivi barvi, kot npr. ACO Xtradrain, vključno z izdelavo betonske posteljice - temelja | 9.5 | m1 | 0
2.6.3 | Dobava in montaža revizijskega betonskega jaška D600mm za meteorno kanalizacijo, vključno s pohodnim litoželeznim pokrovom - vgradnja v peš površine | 1 | kom | 0
2.6.4 | Dobava in montaža žabje zapore na izlivni cevi d110, kompletna izvedba iztoka s kamnti zložbo velikosti cca 50/50cm | 1 | kos | 0
2.7 | Vrtnarska dela
2.7.1 | Dobava materiala in zasip cvetličnih korit s kvalitetnim sejanim humusom | 2.5 | m3 | 0
2.7.2 | Dobava materiala in izvedba drenažnega sloja iz pranega agregata deb.15cm v cvetličnem koritu, vključno z enim slojem geotekstila | 5.5 | m2 | 0
2.7.3 | Izvedba humusiranja zelenice s presejanim kvalitetnim humusom deb. 20cm vključno z valjanjem površine pred sejanjem trave | 155 | m2 | 0
2.7.4 | Izvedba zasaditev trate iz kvalitetne mešanice semen | 155 | m2 | 0
2.8 | Ključavničarska dela
2.8.1 | Izdelava, dobava in montaža jeklene podkonstrukcije lesene klopi, izdelane iz vročecinkanih profilov UNP40/20mm dolžine 49cm, s pripravljenimi luknjami za montažo lesenih delov, vijačeni v betonski zidec | 9 | kos | 0
2.9 | Mizarska dela
2.9.1 | Kompletna izdelava, dobava in montaža sedala klopi na betonskem zidcu iz profilov masivnega macesna dim.40/60mm na pripravljeno kovinsko konstrukcijo, dimenzija klopi 200/49cm | 3 | kom | 0
3 | Žarna mesta
3.1 | Pripravljalna dela
3.2 | Zemeljska dela
3.2.1 | Ročni izkop zemlje za temelje in kanale širine 1 do 2 m, z odmetavanjem zemlje 1 m od roba izkopa ter postavljanje in premeščanje odrov, za premet zemlje. V zemlji do III. ktg. Globine 0-2 m | 0.5 | m3 | 0
3.3 | Betonska dela |  |  | 0
3.3.1 | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranega elementa za žare dim.š.120/d.144/h.188cm z 12-timi žarnimi mesti, izdelanega iz betona C30/37 XC4/XF3 VB3/P3/T3/C3 z barvnim pigmentom, zunanje - vidne površine brušene, vključno z armaturo | 6 | kos | 0
3.4 | Ključavničarska dela |  |  | 0
3.4.1 | Izdelava, dobava in montaža okvirja dim. 44/60cm iz RF kotnika iz profila 20/40/2mm, vključno z RF navojnimi nastavki za pritrdilne vijake M10 | 72 | kos | 0
3.4 | Zidarska dela |  |  | 0
3.4.1 | Izvedba prosojnega hidroizolacijskega premaza gladke betonske površine kot npr. Sika floor 410, vključno s potrebno pripravo površine | 10.5 | m2 | 0
4 | Nadstrešnica
4.1 | Pripravljalna dela
4.1.1 | Zakoličba objektov, izdelava vrvnega ogrodja | 26 | m | 0
4.1.2 | Zaščita in čiščenje grobov v času izvajanja del | 4 | kos | 0
4.2 | Rušitvena dela |  |  | 0
4.2.1 | Rušenje kamnito-betonskih zidov, temeljev in konstrukcij debeline 20cm in več zidov ali stebrov v cementni malti strojno ....Kompresor, vključno z odvozom na deponijo | 2.73 | m3 | 0
4.2.2 | Odstranitev obstoječih betonskih tlakovcev, vključno z odvozom na organizirano deponijo | 58 | m2 | 0
4.3 | Zemeljska dela
4.3.1 | Izkop temeljev in jarkov z bagri z močjo do 75 kw (POKLAIN-90,LIEBHER-600h.) v zemljišču do III. ktg. Z nakladanjem v normalnih pogojih dela | 21.5 | m3 | 0
4.3.2 | Odvoz odpadne zemljine na organizirano deponijo | 21.5 | m3 | 0
4.3.3 | Strojna izdelava tamponske podloge iz naravnega tampona raztiranje in planiranje v debelini do 20 cm | 21.5 | m3 | 0
4.3.4 | Nabijanje tamponske podloge z vibracijskim nabijačem-žaba do 500 kg debeline 30 cm | 21.5 | m3 | 0
4.4 | Betonska dela
4.4.1 | Liti beton
4.4.1.1 | Izdelava in vgradnja litega C16/20 betona in vgradnja v nearmirane betonske konstrukcije preseka med 0,1 in 0,3 m3/m2 iz naravne prane frakcije 0-30 MB 15 - podložni beton | 5.64 | m3 | 0
4.4.1.2 | Izdelava litega betona C30/37 XC4/XF3 VB3/P3/T3/C3 z barvnim pigmentom - pran beton in vgradnja v armirano betonske konstrukcije preseka nad 0,3 m3/m1, vključno z izdelavo projekta betona in testnega kosa 1m/1m - tlačna cona stropne plošče, talna plošča, temelji | 18.655 | m3 | 0
4.4.1.3 | Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje armature B 500B v AB ploščo objekta. Armatura ocenjena: | 0 | . | 0
4.4.1.4 | - rebrasta armatura do fi 12mm, | 809.6 | kg | 0
4.4.1.5 | - armaturne mreže. | 700 | kg | 0
4.4.1.6 | - rebrasta armatura nad fi 12mm, | 696.6 | kg | 0
4.4.2 | Prefabricirani elementi
4.4.2.1 | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranega betonskega stebra premera 25cm in svetle višine 325cm iz brušenega betona C30/37 XC4/XF3 VB3/P3/T3/C3 z barvnim pigmentom - brušen vidni beton in vgradnja v armirano betonske konstrukcije preseka nad 0,3 m3/m1, vključno z armaturo, izdelavo projekta betona, tesnjenje elementa s stropnim elementom z dvojnim gumijastim tesnilom | 10 | kos | 0
4.4.2.2 | Izdelava dobava in montaža prefabriciranega betonskega opornega zidu - višina zidu bruto 150cm, debelina 25cm, dolžina segmenta 120-140cm, peta 75cm, površina prereza 0,55m2 iz litega betona C30/37 XC4/XF3 VB3/P3/T3/C3 z barvnim pigmentom - brušen vidni beton, vključno z armaturo, izdelavo projekta betona, tesnjenje elementov s tesnilom | 5 | kos | 0
4.4.2.3 | Izdelava dobava in montaža prefabriciranega betonskega stropa, sestavljenega iz betonskih elementov dolžine 6,45-7,50, debeline 8cm, širine 120cm. iz brušenega betona C30/37 XC4/XF3 VB3/P3/T3/C3 z barvnim pigmentom - brušen vidni beton, vključno z izdelavo odprtin/poglobitev za strebre in svetila ter z projektom betona, tesnjenje elementov z dvojnim gumijastim tesnilom | 41.7 | m2 | 0
4.5 | Tesarska dela
4.5.1 | Opaž zidov in temeljev z novimi opažnimi ploščami, opažanje razopažanje in čiščenje dvostranski opaž | 50.64 | m2 | 0
4.6 | Zidarska dela
4.6.1 | Izvedba prosojnega hidroizolacijskega premaza gladke betonske površine kot npr. Sika floor 410, vključno s potrebno pripravo površine | 43 | m2 | 0
4.7 | Ključavničarska dela
4.7.1 | Izdelava, dobava in montaža varjene kovinske ograje, sestavljene iz 6-tih varjenih stojk PLŽ 60/6mm viš. 100cm s pritrdilnimi ploščicami PLŽ60/10, držala iz PLŽ60/10mm in vpetih RF jeklenic tip Jakob Rope 30869-0600-02 M6 | 6 | m1 | 0
4.8 | Krovsko kleparska dela
4.8.1 | Izdelava, dobava in montaža pokrovne pločevine razmika med objektoma r.š. 60cm iz bakrene pločevine deb. 0,55, vključno z leseno podkonstrukcijo, na strani nadstrešnice se izvede drsni stik | 7.5 | m1 | 0
4.8.2 | Izdelava, dobava in montaža prekrivne maske iz bakrene pločevine deb. 0,6, rš.30 cm, na eni strani pritjena v vovo nadstrešnico, na durig strani v obstoječo bakreno strešno oblogo | 7.5 | m1 | 0
4.8.3 | Izdelava, dobava in montaža horizontalne odtočne cevi d50 iz bakrene pločevine dolžine 40cm in priklopa na odtočni skriti žleb streha obstoječega objekta, izdelanega z bakrene pločevine | 1 | kom | 0
5 | OGRAJA
5.1 | Rušitve
5.1.1 | Ročno sekanje obstoječe ograje iz cipres, kompletno z odstranitivjo razreza na predpisan način | 250 | m1 | 0
5.1.2 | Odstranitev obstoječe žične ograje | 110 | m1 | 0
5.2 | Gradbena dela
5.2.1 | Kompletna izdelava betonskega temelja stebriča panelne ograje - globine 60cm, premera cca 20, vključno z vrtanjem v zemljino in betonom MB15/20 | 70 | kos | 0
5.3 | Vrtnarska dela
5.3.1 | Dobava sadik in zasaditev bršljana Hedera helix | 330 | kos | 0
5.4 | Drugo
5.4.1 | Dobava in montaža vrtne panelne ograje višine 170cm, temno sive barve, pocinkani stebri, vroče cinkano, prašno lakirano, debelina horizontalnih in vertikalnih žic 5mm, kompletno z vsem potrebnim pritrdilno montažnim materialom | 330 | m1 | 0
5.4.2 | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnih vrat širine 350cm in višine 170cm v panelni ograji. Polnilo panel kot 5.3.1., jeklen okvir temno sivo prašno lakiran v barvi ograje, | 1 | kos | 0
5.4.3 | Izdelava, dobava in montaža vrat širine 120cm in višine 170cm v panelni ograji. Polnilo panel kot 5.3.1., jeklen okvir temno sivo prašno lakiran v barvi ograje. | 1 | kos | 0
Datum ponudbe:
Splošni pogoji: